## NV BAT
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
---------------------
LOT 1 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIÈGE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DE DEBETE
---------------------
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT
2026-05-15
N | DESIGNATION | U | QTE | P.U. HT | MONTANT HT
0 | Lot 0: GENERALITES
0.1 | Généralités
0.1.1 | Implantation des ouvrages | Ens. | 1 |  | 0
0.1.2 | Installation de chantier | Ens. | 1 |  | 0
0.1.3 | Levés topographiques | Pro. |  |  | 0
0.2 | Branchement
0.2.1 | Branchement CIE | forf. |  |  | 0
0.2.2 | Branchement SODECI | forf. |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
1 | Lot n° 1 - TERRASSEMENTS
1.1 | Préparation du terrain
1.2 | Fouilles
1.2.1 | Déblais en pleine masse | m3
1.2.3 | Fouille en rigole | m3 | 15.48 |  | 0
1.3 | Remblais
1.3.1 | Remblais des fouilles provenant de déblais | m3 | 8.28 |  | 0
| TOTAL TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
2 | Lot n° 2 - GROS-ŒUVRE
2.1 | FONDATION
2.1.1 | Béton de propreté
2.1.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg | m3 | 1.2 |  | 0
2.1.2 | Semelle filante en BA
2.1.2.1 | Béton | m3 | 3.6 |  | 0
2.1.2.2 | Acier HA | kg | 252 |  | 0
2.1.2.3 | Coffrage | m2 | 0 |  | 0
2.2 | OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
2.2.1 | Murs de soubassement
2.2.1.1 | Agglos 15 cm pleins | m2 | 46 |  | 0
2.2.2 | Amorce des poteaux en BA dosé à 350 kg
2.2.2.1 | Béton | m3 | 0.23625 |  | 0
2.2.2.2 | Acier HA | kg | 18.9 |  | 0
2.2.2.3 | Coffrage | m2 | 2.4 |  | 0
2.2.3 | Chaînage bas
2.2.3.1 | Béton | m3 | 1.5 |  | 0
2.2.3.2 | Acier HA | kg | 120 |  | 0
2.2.3.3 | Coffrage | m2 | 24 |  | 0
2.2.4 | Dallage
2.2.4.1 | Film polyane sous dallage | m2 | 60 |  | 0
2.2.4.2 | Dallage sur terre plein épaisseur 10 cm | m² | 60 |  | 0
2.3 | OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
2.3.1 | Maçonnerie en agglomérés creux
2.3.1.1 | Agglos 15 cm creux | m2 | 207.6 |  | 0
2.3.1.3 | Agglos 10 cm creux | m2 | 54.4 |  | 0
2.3.2 | Poteaux et Raidisseurs en BA
2.3.2.1 | Béton | m3 | 1.35 |  | 0
2.3.2.2 | Acier HA | kg | 108 |  | 0
2.3.2.3 | Coffrage | m2 | 19.2 |  | 0
2.3.3 | Linteaux et chaînages horizontaux
2.3.3.1 | Béton | m3 | 1.2 |  | 0
2.3.3.2 | Acier HA | kg | 96 |  | 0
2.3.3.3 | Coffrage | m2 | 24 |  | 0
2.4 | OUVRAGES DIVERS EN MACONNERIE
2.4.1 | Claustras | m2 | 7.2 |  | 0
2.5 | OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME
2.5.1 | Appuis de baies
2.5.1.1 | Appuis de fenêtre saillant | ml |  |  | 0
2.6 | OUVRAGES DIVERS EN BETON NON ARME
2.6.1 | Perron
2.6.1.1 | Béton B3 | m2 | 2 |  | 0
2.7 | ENDUITS
2.7.1 | Enduits intérieurs/extérieurs ordinaire | m² | 524 |  | 0
2.8 | CHAPE
2.8.1 | Chape au mortier de ciment | m2 | 60 |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRE |  |  |  | 0
3 | Lot n° 3 - ETANCHEITE
3.4 | ETANCHEITE PAR FEUTRE AUTOPROTEGE ALUMINIUM TYPE PAXALUMIN
3.4.1 | Etanchéité par pastillage sur tôle et tirfonds | m² | 40 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
4 | Lot n° 4 - MENUISERIE ALUMINIUM
4.1 | MENUISERIE EN PROFILE ALU ANODISE SUR PRECADRE
4.1.1 | Ensemble portes
4.1.1.1 | Châssis alu coulissant | m² |  |  | 0
4.1.2 | Ensemble fenêtres
4.1.2.1 | Châssis alu coulissant | m² |  |  | 0
4.1.2.2 | Châssis alu type naco | m² |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIE ALU |  |  |  | 0
5 | Lot n° 5 - VITRAGE
5.1 | VERRE
5.1.1 | Vitrage clair
5.1.1.1 | Verre clair 6mm | m² |  |  | 0
5.1.2 | Vitrage teinté
5.1.2.1 | Verre teinté | m² |  |  | 0
| TOTAL VITRAGE |  |  |  | 0
6 | Lot n° 6 - SERRURERIE
6.1 | OUVRAGES METALLIQUES
6.1.1 | Portails métalliques tôlés sur deux faces
6.1.1.1 | Portail plein à 1 vantail | m² |  |  | 0
6.1.1.2 | Portail plein à 2 vantaux | m² |  |  | 0
6.1.3 | Portes métalliques |  |  |  | 0
6.1.3.1 | Porte à double face 90 x 220 | u | 2 |  | 0
6.1.3.2 | Porte double vantaux à double face 120 x 220 | u | 2 |  | 0
6.1.4 | Fenetre métalliques en Naco
6.1.4.1 | Fenêtres Naco | m² | 6.14 |  | 0
6.1.5 | Grille de protection
6.1.5.1 | Grille antivol pour les fenêtres | m² | 7.2 |  | 0
| TOTAL SERRURERIE |  |  |  | 0
7 | Lot n° 7 - PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | ALIMENTATION EN EAU
7.1.1 | Tube PPR
7.1.1.1 | Ø 12 X 14 mm | ml | 70 |  | 0
7.1.1.2 | Ø15x21 mm | ml | 0 |  | 0
7.1.1.3 | Ø20x27 mm | ml | 0 |  | 0
7.1.2 | Tube PVC pression
7.1.2.1 | Ø14,8x20 mm | ml | 0 |  | 0
7.1.2.2 | Ø16,8x20 mm | ml | 0 |  | 0
7.1.2.3 | Ø21x25 mm | ml | 0 |  | 0
7.2 | EVACUATION DES EAUX EU-EV
7.2.1 | Tube PVC Evacuation
7.2.1.1 | PVC Ø 32 mm | ml |  |  | 0
7.2.1.2 | PVC Ø 40 mm | ml |  |  | 0
7.2.1.3 | PVC Ø 63 mm | ml |  |  | 0
7.2.1.4 | PVC Ø 75 mm | ml | 12 |  | 0
7.2.1.5 | PVC Ø 110 mm | ml | 20 |  | 0
7.2.1.6 | PVC Ø 125 mm | ml | 0 |  | 0
7.2.1.9 | PVC Ø 160 mm | ml | 0 |  | 0
7.2.1.10 | PVC Ø 200 mm | ml | 0 |  | 0
7.3 | ROBINETTERIE
7.3.1 | Vannes d'arrêt
7.3.1.1 | Vannes d'arrêt Ø12x17 | u |  |  | 0
7.3.1.2 | Vannes d'arrêt Ø15x21 | u | 3 |  | 0
7.3.1.3 | Vannes d'arrêt Ø20x27 | u |  |  | 0
7.3.2 | Robinetterie
7.3.2.1 | Bouche d'arrosage | u |  |  | 0
7.3.2.2 | Robinet d'arrêt | u |  |  | 0
7.3.2.3 | Robinet de puisage 15/21 | u | 3 |  | 0
7.4 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
7.4.1 | Appareils sanitaires
7.4.1.1 | Colonne de douche flexible | u |  |  | 0
7.4.1.2 | Shattaf Douche | u | 3 |  | 0
7.4.1.3 | Ensemble lavabo | u | 3 |  | 0
7.4.1.4 | WC à l'anglaise | u | 3 |  | 0
7.4.2 | Accessoires
7.4.2.1 | Glace de lavabo | u |  |  | 0
7.4.2.2 | Porte-savon | u |  |  | 0
7.4.2.3 | Porte-serviette 1 branche | u | 5 |  | 0
7.4.2.4 | Porte-serviette 2 branches | u | 0 |  | 0
7.4.2.5 | Siphon de sol en plastique | u | 3 |  | 0
7.4.2.6 | Tablette de lavabo en plastique | u | 3 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | Lot n° 8 - ASSAINISSEMENT
8.1 | CANALISATIONS
8.1.1 | Tuyau en PVC Série EU/EV
8.1.1.1 | Tuyau PVC Ø125 | ml | 12 |  | 0
8.1.1.2 | Tuyau PVC Ø160 | ml |  |  | 0
8.1.2 | Tuyau en PVC Série EP
8.1.2.1 | Tuyau PVC Ø110 | ml |  |  | 0
8.2 | DIVERS
8.2.1 | Regards
8.2.1.1 | Réceptacle d'eau pluviale | u |  |  | 0
8.2.1.2 | Regard maçonné dim:50x50x50 | u | 4 |  | 0
8.2.2 | Fosse septique
8.2.2.1 | Fosse septique en maçonnerie 20 à 50 usagers | u | 1 |  | 0
8.2.2.2 | Revision et curage des fosses sceptiques et connection à légout existant | ens. |  |  | 0
8.2.3 | Puits perdus
8.2.3.1 | Puits perdus 20 à 50 usagers | u | 1 |  | 0
| TOTAL ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
10 | Lot n° 10 - ELECTRICITE - CLIMATISATION - TELEPHONE
10.1 | ALIMENTATION PRINCIPALE
10.1.1 | Raccordement électrique
10.1.1.1 | Accessoires de raccordement | ens. |  |  | 0
10.1.1.2 | Alimentation des coffrets en câble HFG 1000 | ml |  |  | 0
10.1.1.3 | Barrette de contrôle et raccordement au tableau général | u |  |  | 0
10.1.1.4 | Grillage avertisseur | ens. |  |  | 0
10.1.2 | Mise à la terre et liaison équipotentielle
10.1.2.1 | F/P Barrette de mésure de la résistance de terre | u | 1 |  | 0
10.1.2.2 | F/P Piquet de terre de 2m en cuivre | u | 1 |  | 0
10.1.2.3 | Mise à la terre en câble cuivre nu 29 mm2 y compris liaison par raccords bimétalliques avec poteaux de structure | u | 10 |  | 0
10.1.2.4 | F/PRegard de visite | u |  |  | 0
10.1.3 | Tableaux de distribution
10.1.3.1 | Armoire de distribution secondaire de courant normal encastrable 24 modules YC appareils de protection et accéssoires de câblage | ens. | 1 |  | 0
10.1.3.2 | Armoire électrique de distribution précâblée avec accessoires | u | 0 |  | 0
10.2 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
10.2.1 | F/P Points lumineux sur simple allumage (SA)
10.2.3 | Divers
10.2.3.1 | F/P Dismatics de climatiseur 20A | u |  |  | 0
10.2.3.2 | Câble TV | ml |  |  | 0
10.2.3.3 | Goulotte | ml |  |  | 0
10.2.3.4 | Niches | u | 1 |  | 0
10.3 | PETITS APPAREILLAGES
10.3.1 | F/P Prises de courant
10.3.1.1 | Plaque de recouvrement pour prise de courant | u |  |  | 0
10.3.1.2 | Prise de courant normale blanche | u | 6 |  | 0
10.3.1.3 | Prise de courant étanche | u | 4 |  | 0
10.3.2 | Interrupteurs
10.3.2.1 | Bouton poussoir avec télérupteur | u | 0 |  | 0
10.3.2.2 | Bouton poussoir pour minuterie | u | 0 |  | 0
10.3.2.3 | Bouton poussoir pour sonnerie | u |  |  | 0
10.3.2.4 | Interrupteur DA | u | 0 |  | 0
10.3.2.5 | Interrupteur DA étanche | u |  |  | 0
10.3.2.6 | Interrupteur SA | u | 9 |  | 0
10.3.2.7 | Interrupteur SA étanche | u | 2 |  | 0
10.3.2.8 | Interrupteur VV | u |  |  | 0
10.3.2.9 | Interrupteur VV étanche | u |  |  | 0
10.4 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
10.4.1 | Lustrerie
10.4.1.1 | Hublot carré 20x20 | u |  |  | 0
10.4.1.2 | Hublot étanche + grille de protection | u |  |  | 0
10.4.1.3 | Hublot étanche Ø300 à douille B22 | u |  |  | 0
10.4.1.4 | Lampe économique 15W | u |  |  | 0
10.4.1.5 | Lampe fluorescente 36W | u |  |  | 0
10.4.1.6 | Luminaire à grille de défilement 2x36W | u |  |  | 0
10.4.1.7 | Luminaire à vasque prismatique 2x36W | u |  |  | 0
10.4.1.8 | F/P Reglette LED intégré interieur 40w 4200 lm120 cm | u | 12 |  | 0
10.4.1.9 | F/P Reglette LED intégré étanche exterieur 40w 4200 lm120 cm | u | 3 |  | 0
10.4.1.10 | F/P PANEL LED intégré interieur 40w 4800 lm 60x60 cm | u |  |  | 0
10.4.1.11 | F/P Bloc autonome d'éclairage d'ambiance 40w 400 lm | u |  |  | 0
10.4.1.12 | F/P Spot LED étanche pour SDB 9w 920 lm | u |  |  | 0
10.4.1.13 | Réglette fluo-mono nue de 1,20 | u |  |  | 0
10.4.1.14 | Réglette sanitaire 0,40 | u |  |  | 0
10.4.1.15 | Spot encastré type LITA | u |  |  | 0
10.5 | CLIMATISATION
10.5.1 | Climatisation individuels
10.5.1.1 | Split 1,5 CV | u |  |  | 0
10.5.1.2 | Split 2 CV | u |  |  | 0
10.5.1.3 | Split 3 CV | u |  |  | 0
10.5.1.4 | Brasseur d'air plafond
10.5.1.5 | Brasseur d'air autonome | u | 2 |  | 0
10.6 | ALIMENTATION
10.6.1 | Conduit et fourreautage
10.6.1.1 | F/P Tube ICD 11 | ml | 100 |  | 0
10.6.1.2 | F/P Tube ICD 13 | ml | 25 |  | 0
10.6.1.3 | F/P boite de dérivation, d'encastrement et autres accéssoires | Ens | 1 |  | 0
10.6.2 | Filerie et cablage |  |  |  | 0
10.6.2.1 | F/P TH 3x1x1,5 mm² ho7 v-u | ml | 120 |  | 0
10.6.2.2 | F/P TH 3x1x2,5 mm² h07 v-u | ml | 120 |  | 0
10.6.2.3 | F/P Câble U1000 3X1,5mm² | ml | 30 |  | 0
10.6.2.4 | F/P Câble U1000 3X2,5mm² | ml | 100 |  | 0
10.6.2.5 | F/P Cable cuivre rigide U1000 4X10 mm² | ml | 10 |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE - CLIMATISATION - TELEPHONE |  |  |  | 0
14 | Lot n° 14 - REVETEMENTS DURS
14.1 | REVETEMENTS DES SOLS
14.1.1 | Grès cérame
14.1.1.1 | Carreaux de grès cérame avec anti- dérapant | m² | 5 |  | 0
14.1.1.2 | Carreaux de grès cérame | m² | 25 |  | 0
14.1.1.3 | Plinthe de 0,06 | ml | 40 |  | 0
14.2 | REVETEMENTS MURAUX
14.2.1 | Grès cérame
14.2.1.1 | Faïence type local fleuri | m² | 20 |  | 0
| TOTAL REVETEMENTS DURS |  |  |  | 0
16 | Lot n° 16 - MENUISERIE - QUINCAILLERIE
16.1 | MENUISERIE BOIS
16.1.1 | Porte pleine en bois massif
16.1.1.1 | Porte pleine | m² |  |  | 0
| 90x220 | u |  |  | 0
16.1.3 | Menuiserie isoplane
16.1.3.1 | Porte isoplane pleine
| 90x220 | u |  |  | 0
| 70x220 | u | 3 |  | 0
16.2 | QUINCAILLERIE
16.2.1 | Serrure
16.2.1.1 | Serrure porte 90x220 | u |  |  | 0
16.2.1.2 | Serrure de haute sûreté | u | 0 |  | 0
16.2.1.3 | Serrure de sûreté à mortaiser | u | 0 |  | 0
16.2.1.4 | Serrure porte isoplane | u | 3 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE |  |  |  | 0
17 | Lot n° 17 - FAUX PLAFONDS
17.1 | CONTREPLAQUE
17.1.1 | Faux- Plafond en contreplaqué 5mm | m² |  |  | 0
17.1.2 | Faux- Plafond en contreplaqué 8mm | m² | 25 |  | 0
17.1.3 | Faux- Plafond en contreplaqué 10mm | m² | 0 |  | 0
17.1.4 | Faux- Plafond en contreplaqué marine 5mm | m² | 0 |  | 0
17.1.5 | Faux- Plafond en contreplaqué marine 8mm | m² | 0 |  | 0
17.1.6 | Faux- Plafond en contreplaqué marine 12mm | m² | 0 |  | 0
17.1.7 | Couvre- joint en bois blanc | ml | 35 |  | 0
| TOTAL FAUX- PLAFOND |  |  |  | 0
18 | Lot n° 18 - PEINTURE - VERNIS
18.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
18.1.1 | Travaux préliminaires
18.1.1.1 | Brossage d'anciens badigeons | m² | 0 |  | 0
18.1.1.2 | Brossage de maçonneries neuves | m² |  |  | 0
18.1.1.3 | Brossage du béton de décoffrage | m² | 0 |  | 0
18.1.1.4 | Egrénage | m² | 0 |  | 0
18.1.1.5 | Enduit repassé | m² | 0 |  | 0
18.2 | PEINTURE INTERIEURE
18.2.1 | Peinture sur ouvrages maçonnés
18.2.1.1 | Peinture sur murs enduits et béton | m² | 110 |  | 0
18.2.1.2 | Peinture sur plafond enduit | m² |  |  | 0
18.2.3 | Peinture sur menuiserie bois
18.2.3.1 | Peinture sur faux-plafond en CP | m² | 25 |  | 0
18.3 | PEINTURE EXTERIEURE
18.3.1 | Peinture sur ouvrages maçonnés
18.3.1.1 | Peinture sur murs enduits et béton | m² | 262 |  | 0
18.3.1.2 | Peinture sur faux plafond CP | m² |  |  | 0
18.4 | NETTOYAGE GENERAL
18.4.1 | Nettoyage général de livraison | ens. | 1 |  | 0
| TOTAL PEINTURE - VERNIS |  |  |  | 0
19 | Lot n° 19 - CHARPENTE
19.1 | CHARPENTE BOIS
19.1.1 | Bois rouge
19.1.1.1 | Panne en bois rouge section 6/11 | m3 | 1.05 |  | 0
19.1.1.2 | Traitement du bois aux fongicides et insecticides | m3 | 1.05 |  | 0
| TOTAL CHARPENTE |  |  |  | 0
20 | Lot n° 20 - COUVERTURE
20.1 | ELEMENTS DE COUVERTURE
20.1.1 | Tôles
20.1.1.1 | Couverture en bac aluminium auto- portant 7/10ème | m² | 40 |  | 0
20.1.1.2 | Couverture en bac aluzinc | m² | 0 |  | 0
20.1.1.3 | Faîtière alu | ml |  |  | 0
20.1.1.4 | Faîtière galvanisée | ml | 0 |  | 0
20.2 | BARDAGE
20.2.1 | Bardage en tôle | m² | 70 |  | 0
20.2.2 | Planche de rive | ml |  |  | 0
20.2.3 | Chéneau métallique
| TOTAL COUVERTURE |  |  |  | 0
TABLEAU RECAPITULATIF
LOT | DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
LOT 0 | GENERALITES |  |  |  | 0
LOT 1 | TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
LOT 3 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT 4 | MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
LOT 5 | VITRAGE |  |  |  | 0
LOT 6 | SERRURERIE |  |  |  | 0
LOT 7 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
LOT 8 | ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
LOT 10 | ELECTRICITE - CLIMATISATION - TELEPHONE |  |  |  | 0
LOT 14 | REVERTEMENTS DURS |  |  |  | 0
LOT 15 | REVETEMENTS SOUPLES |  |  |  | 0
LOT 16 | MENUSERIE - QUINCAILLERIE |  |  |  | 0
LOT 17 | FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
LOT 18 | PEINTURE - VERNIS |  |  |  | 0
LOT 19 | CHARPENTE |  |  |  | 0
LOT 20 | COUVERTURE |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de :

## DEUX PREAU
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
---------------------
LOT 2 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIÈGE DE LA COOPÉRATIVE AGRICOLE DE DEBETE
---------------------
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES DEUX PREAU
2026-05-15
N | DESIGNATION | U | QTE | P.U. HT | MONTANT HT
0 | Lot 0: GENERALITES
0.1 | Généralités
0.1.1 | Implantation des ouvrages | Ens. | 1 |  | 0
0.1.2 | Installation de chantier | Ens. |  |  | 0
0.1.3 | Levés topographiques | Pro. |  |  | 0
| TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
1 | Lot n° 1 - TERRASSEMENTS
1.1 | Préparation du terrain
1.2 | Fouilles
1.2.1 | Déblais en pleine masse | m3
1.2.3 | Fouille en rigole | m3 | 11.52 |  | 0
1.3 | Remblais
1.3.1 | Remblais des fouilles provenant de déblais | m3 | 6.72 |  | 0
| TOTAL TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
2 | Lot n° 2 - GROS-ŒUVRE
2.1 | FONDATION
2.1.1 | Béton de propreté
2.1.1.1 | Béton de propreté dosé à 150 kg | m3 | 0.8 |  | 0
2.1.2 | Semelle filante en BA
2.1.2.1 | Béton | m3 | 1.6 |  | 0
2.1.2.2 | Acier HA | kg | 112 |  | 0
2.2 | OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE
2.2.1 | Murs de soubassement
2.2.1.1 | Agglos 15 cm pleins | m2 | 12.8 |  | 0
2.2.2 | Amorce des poteaux en BA dosé à 350 kg
2.2.2.1 | Béton | m3 | 0.072 |  | 0
2.2.2.2 | Acier HA | kg | 5.76 |  | 0
2.2.2.3 | Coffrage | m2 | 1.28 |  | 0
2.2.3 | Chaînage bas
2.2.3.1 | Béton | m3 | 0.96 |  | 0
2.2.3.2 | Acier HA | kg | 76.8 |  | 0
2.2.3.3 | Coffrage | m2 | 18 |  | 0
2.2.4 | Dallage
2.2.4.1 | Film polyane sous dallage | m2 | 55 |  | 0
2.2.4.2 | Dallage sur terre plein épaisseur 10 cm | m² | 55 |  | 0
2.3 | OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
2.3.1 | Maçonnerie en agglomérés creux
2.3.1.1 | Agglos 15 cm creux | m2 | 50 |  | 0
2.3.1.3 | Agglos 10 cm creux | m2 |  |  | 0
2.3.2 | Poteaux et Raidisseurs en BA
2.3.2.1 | Béton | m3 | 0.576 |  | 0
2.3.2.2 | Acier HA | kg | 46.08 |  | 0
2.3.2.3 | Coffrage | m2 | 10.24 |  | 0
2.3.3 | Linteaux et chaînages horizontaux
2.3.3.1 | Béton | m3 | 0.9 |  | 0
2.3.3.2 | Acier HA | kg | 72 |  | 0
2.3.3.3 | Coffrage | m2 | 18 |  | 0
2.4 | OUVRAGES DIVERS EN MACONNERIE
2.4.1 | Claustras | m2 |  |  | 0
2.5 | OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME
2.5.1 | Appuis de baies
2.5.1.1 | Appuis de fenêtre saillant | ml |  |  | 0
2.6 | OUVRAGES DIVERS EN BETON NON ARME
2.6.1 | Perron
2.6.1.1 | Béton B3 | m2 |  |  | 0
2.7 | ENDUITS
2.7.1 | Enduits intérieurs/extérieurs ordinaire | m² | 84 |  | 0
| TOTAL GROS-ŒUVRE |  |  |  | 0
3 | Lot n° 3 - ETANCHEITE
3.4 | ETANCHEITE PAR FEUTRE AUTOPROTEGE ALUMINIUM TYPE PAXALUMIN
3.4.1 | Etanchéité par pastillage sur tôle et tirfonds | m² | 65 |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
6 | Lot n° 6 - SERRURERIE
6.1 | OUVRAGES METALLIQUES
6.1.1 | Portails métalliques tôlés
6.1.1.1 | Portillon | m² | 3 |  | 0
| TOTAL SERRURERIE |  |  |  | 0
18 | Lot n° 18 - PEINTURE - VERNIS
18.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
18.3 | PEINTURE EXTERIEURE
18.3.1 | Peinture sur ouvrages maçonnés
18.3.1.1 | Peinture sur murs enduits et béton | m² | 83 |  | 0
18.3.1.2 | Peinture sur faux plafond CP | m² |  |  | 0
| TOTAL PEINTURE - VERNIS |  |  |  | 0
19 | Lot n° 19 - CHARPENTE
19.1 | CHARPENTE BOIS
19.1.1 | Bois rouge
19.1.1.1 | Panne en bois rouge section 6/11 | m3 | 0.89 |  | 0
19.1.1.2 | Traitement du bois aux fongicides et insecticides | m3 | 0.89 |  | 0
| TOTAL CHARPENTE |  |  |  | 0
20 | Lot n° 20 - COUVERTURE
20.1 | ELEMENTS DE COUVERTURE
20.1.1 | Tôles
20.1.1.1 | Couverture en bac aluminium auto- portant 7/10ème | m² | 60 |  | 0
20.1.1.2 | Couverture en bac aluzinc | m² | 0 |  | 0
20.1.1.3 | Faîtière alu | ml |  |  | 0
20.1.1.4 | Faîtière galvanisée | ml | 0 |  | 0
| TOTAL COUVERTURE |  |  |  | 0
TABLEAU RECAPITULATIF
LOT | DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
LOT 0 | GENERALITES |  |  |  | 0
LOT 1 | TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
LOT 2 | GROS-ŒUVRES |  |  |  | 0
LOT 3 | ETANCHEITE |  |  |  | 0
LOT 6 | SERRURERIE |  |  |  | 0
LOT 7 | PLOMBERIE SANITAIRE
LOT 8 | ASSAINISSEMENT
LOT 10 | ELECTRICITE - CLIMATISATION - TELEPHONE
LOT 14 | REVERTEMENTS DURS
LOT 15 | REVETEMENTS SOUPLES |  |  |  | 0
LOT 16 | MENUSERIE - QUINCAILLERIE
LOT 17 | FAUX PLAFONDS
LOT 18 | PEINTURE - VERNIS |  |  |  | 0
LOT 19 | CHARPENTE |  |  |  | 0
LOT 20 | COUVERTURE |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de :

## CLOTURE DEBETE
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
---------------------
LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE GRILLAGE SIMPLE TORSION AU PROFIT DES COOPERATIVES AGRICOLE DE DEBETE-PAPARA-KANAKONO A TENGRELA
---------------------
SITE - DEBETE
2026-05-15
N | DESIGNATION | U | QTE | P.U. HT | MONTANT HT
0 | Lot 0: GENERALITES
0.1 | Généralités
0.1.1 | Implantation des ouvrages | Ens. | 1 |  | 0
0.1.2 | Installation de chantier | Ens. | 1 |  | 0
| TOTAL INSTALLATION |  |  |  | 0
1 | Lot n° 1 - TRAVAUX DE CLOTURE
1.1 | Préparation du terrain
1.2 | Fouilles
1.2.1 | Fouille en trou pour poteau béton | m3 | 12.6 |  | 0
1.3 | Cloture grillage simple torsion |  |  |  | 0
1.3.1 | F/P de Fil barbelé | ml | 3520 |  | 0
1.3.2 | F/P de Poteau béton 120 mmx 90mm x H: 2,00m | u | 300 |  | 0
1.3.3 | Béton de fixation poteau | m3 | 11 |  | 0
1.3.5 | F/P de Fil d'attache | ml | 500 |  | 0
1.3.6 | F/P de Portillon | u | 4 |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE CLOTURE |  |  |  | 0
TABLEAU RECAPITULATIF
LOT | DESIGNATION |  |  |  | MONTANT
LOT 0 | GENERALITES |  |  |  | 0
LOT 1 | TRAVAUX DE CLOTURE |  |  |  | 0
| TOTAL HTVA |  |  |  | 0
Arrêté le présent devis à la somme de :

## RECAP
TABLEAU RECAPITULATIF
LOT | DESIGNATION | MONTANT
LOT 1 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOVEAU BATIMENT | 0
LOT 2 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES DEUX PREAU | 0
LOT 3 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE A DEBETE | 0
| TOTAL HTVA | 0